Program funkcjonalno – użytkowy

Przedmiot zamówienia:

„Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Bięcinie„

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: miejscowość Bięcino, gm. Damnica, 76-231 Damnica, , dz. nr 259, 258, 55, 205, 59 obręb Bięcino 
Wspólny Słownik Zamówień:  
71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Damnica, ul Górna 1, 76-231 Damnica
Tel. (059) 8484449 fax (059) 8484435

E-mail: ug@damnica.pl, 

Zawartość programu funkcjonalno – użytkowego: 
I. Część opisowa

1.   Opis ogólny przedmiotu zamówienia

a) Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych
b) Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
c) Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe

d) Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe

2.   Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

II.    Część informacyjna
Opracowała: Joanna Jarominiak
I. Część opisowa

1.   Opis ogólny przedmiotu zamówienia

a) Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych
Zakres zadania obejmuje przebudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bięcino. 

Celem przebudowy kanalizacji sanitarnej jest likwidacja odcinka zlokalizowanego na działce prywatnej – dz. nr 57 w Bięcinie i „przełączenie” kanalizacji z działki 259 do nowej przepompowni ścieków (przepompownię zlokalizować w drodze gminnej – dz. 55), a następnie poprzez kanalizacją tłoczną przełączyć w sieć na działce Nr 59 lub 64 (drogi gminne).
Zakres zamówienia obejmuje również sporządzenie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia -zgodnie z Prawem Budowlanym, – w wyniku, których ma powstać przedmiotowa kanalizacja.
Przewiduje się wybudowanie m.in.:

- Kanalizacji grawitacyjnej ok 74 mb

- Kanalizacji tłocznej ok 150 mb (lub 207 m)
- Przepompownię ścieków - dostosowaną dla 3 rodzin.

2) Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą:

a) projekt budowlany w ilości 3 egz.,

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 2 egz.,

c) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

d) uzyskanie warunków technicznych, uzgodnień, opinii i decyzji niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę w tym między innymi:

- map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych,

- uzyskanie zgody od właścicieli nieruchomości na realizację planowanego przedsięwzięcia w formie pisemnej uzgodnionej z zamawiającym, po wcześniejszym ustaleniu przebiegu sieci 

- uzgodnienie projektu budowlanego na naradzie koordynacyjnej,

- uzyskanie decyzji od zarządcy dróg powiatowych i gminnych,

-uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Damnicy
- uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego u zarządców dróg publicznych,

Całość dokumentacji należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 ze zm.) oraz zgodnie z Prawem budowlanym i innymi aktami normatywnymi.

Wymagania dla robót budowlanych:

Roboty należy wykonać na podstawie opracowanego a następnie zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu kanalizacji, zgodnie ze sztuką budowlaną w oparciu o specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót po uzyskaniu pozwolenia na budowę/skutecznego zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Słupsku. Roboty winny być wykonywane przez osoby posiadające stosowne doświadczenie i uprawnienia przewidziane polskim prawem.
Zakres zadania obejmuje:

1)
Roboty budowlane, w szczególności:

· kopanie rowów,

· układanie rur,

· montaż studzienek i przepompowni,

· wykonanie instalacji zalicznikowej, badania elektryczne, i szczelności sieci
2)
Realizacja robót  następować ma po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy. 

3)
Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami. 

4)
Przekazanie zrealizowanych robót Zamawiającemu 
5)
Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

6)
Sporządzenie dokumentacji powykonawczej niezbędnych do zgłoszenia zakończenia robót budowlanych w Nadzorze Budowlanym.
7)
Realizacja powyższego zakresu winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, a w szczególności ustawę Prawo Budowlane oraz przepisy wykonawcze, 

8)
Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
b) Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
W miejscowości Bięcino znajduje się kanalizacja sanitarna. Na analizowanym odcinku jest to odcinek grawitacyjny zakończony na wysokości posesji nr 259.
Teren inwestycji nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego – Gmina posiada dla zadania decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Teren objęty opracowaniem posiada uzbrojenie podziemne:

-kable teletechniczne;

- sieć wodociągową
-napowietrzne linie energetyczne;
Część prac prowadzona będzie w miejscu gdzie znajduje się chodnik z kostki betonowej -polbruk. 

Ze względu na ukształtowanie terenu przewidziano kanalizację sanitarną w układzie grawitacyjno – ciśnieniowym wraz z przyłączem do budynku nr 31 (dz. 259). 

Przedmiotowa sieć wraz z uzbrojeniem przebiegać będzie w pasie dróg i ich poboczy oraz na terenie posesji prywatnej. Inwestycja nie wymaga wycinki drzew. Należy przewidzieć odnowienie zieleni w postaci trawników. 

Dla przepompowni ścieków zasilanie w energię elektryczną na podstawie warunków nr P/17/028518 z 05.06.2017 r. wydanych przez Energa Operator. 
c) Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe

Wykonanie kanalizacji sanitarnej.
Sieć musi spełniać wymagania dotyczące:

1/ bezpieczeństwa użytkowania,

2/ ochrony środowiska,

3/ odpowiednich warunków użytkowych zgodnych z przeznaczeniem kanalizacji
d) Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe

Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych:

1) Długość odcinka, na jakim należy wybudować kanalizację~ około 224 - 281  m
2) Przepompownia ścieków – dla 3 rodzin – (do 10 osób)
3) Rury Ø200 PVC kanalizacyjne lite jednorodne
4) Rury kanalizacyjne PE 100 Dn 63 SDR 11  

5) Studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych; 
6) Instalacja energetyczna zalicznikowa
2.   Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

1/ Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z wymaganiami: 
- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września  2004 roku, w sprawie  szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego 
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 290)
oraz zgodna z przepisami obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji  Zamawiającemu. 

2/ Dokumentacja projektowa powinna zawierać:
- aktualną mapę do celów projektowych

- projekt budowlany / wykonawczy -3 egz. + wersja elektroniczna
- informację Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych

3/ Dokumentacja projektowa powinna posiadać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia projektu w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów. 
4/ Dokumentacja projektowa powinna być zaopatrzona w ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę (zgłoszenie robót) jeśli będzie wymagana do rozpoczęcia inwestycji w myśl obowiązujących przepisów.

5/ Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

6/ Termin wykonania zamówienia: 30 listopada 2017 r.
II.    Część informacyjna
1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zadania
Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania 
przepisów prawa:

-  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2016.290 t.j.)
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2017.328 t.j.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 t.j.)

2. Uwagi ogólne

2.1. Złożona oferta ma zawierać cenę ryczałtową.

2.2.  Zaleca się aby Wykonawca przed przystąpieniem do złożenia oferty zapoznał się z

zakresem prac w terenie.
3. Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami drogowymi na cele budowlane 
4. Załączniki
Załącznik nr 1 – Plan sytuacyjny z pokazaną przewidywaną trasą kanalizacji sanitarnej
Załącznik nr 2 – Inwentaryzacja istniejącej kanalizacji
Załącznik nr 3 – Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Załącznik nr 4 –Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej

Załącznik nr 5 – Warunki Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy dla przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bięcino, w związku  z likwidacją odcinka sieci kanalizacyjnej, zlokalizowanej na działce Nr 57 obręb Bięcino
Damnica, dnia 07.07.2017  r.                                                      
      Zatwierdził:

                                                                                                               Wójt Gminy Damnica
PAGE  
1

