Załącznik

do uchwały Nr XLVIII/365/18

Rady Gminy Damnica

z dnia 4 października 2018 r.

Regulamin

dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego

na terenie Gminy Damnica

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków zwany dalej Regulaminem, określa prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz Odbiorców usług            na terenie Gminy Damnica.

- Określenie praw i obowiązków Przedsiębiorstwa oraz odbiorców usług  wodociągowo-kanalizacyjnych, wynikających  z ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2018 poz. 1152 z dnia 14.06.2018 r. z późn. zm.) oraz z przepisów wykonawczych  do tej ustawy.

- Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność prowadzoną przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, polegającą na ujmowaniu  i dostarczaniu wody.

- Przez zbiorowe odprowadzanie ścieków rozumie się działalność prowadzoną przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, polegającą na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków, w tym na odprowadzaniu wód opadowych i/lub roztopowych z nieruchomości odbiorców usług.

- ustanowienie warunków przyłącza do sieci, zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy.

- udostępnienie wszystkim potencjalnym odbiorcom usług informacji o możliwościach dostępu i warunkach przyłączenia do sieci.

- udostępnienie istniejącym i przyszłym odbiorcom informacji na temat wzajemnych praw      i obowiązków przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych i odbiorców usług.

- Dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy zawartej między Przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym i Odbiorcą usług.

§ 2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

- ustawa - ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i/lub zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2018 poz. 1152 z dnia 14.06.2018r. z póź. zm.);

- Odbiorca usług - odbiorcę, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy;

- umowa - umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków, o której mowa w art.  6 ust. 1 ustawy;

- wodomierz główny - przyrząd pomiarowy, o którym mowa w art. 2 pkt 19 ustawy;

- wodomierz - przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody zgodnie z  § 116. i § 117.  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz 1422 z późn. zm.).

ROZDZIAŁ II

MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

§ 3.  Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dostarcza wodę i odprowadza ścieki zapewniając zdolność posiadanych urządzeń, a w szczególności:

- zapewnia zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody                  o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi w sposób ciągły i niezawodny co najmniej 0,3 m3 na dobę;

- zapewnia dostawę wody o ciśnieniu w sieci nie mniejszym niż 0,05 MPa (0,5 bara) i nie większym niż 0,6 MPa (6 bar) u wylotu na zaworze głównym za wodomierzem głównym;

- zapewnia zdolność posiadanych urządzeń kanalizacyjnych do odbioru ścieków w sposób ciągły  i niezawodny co najmniej 0,3 m3 na dobę;

- odbiera ścieki o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami, w ilości określonej w umowie;

- określa dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń odbieranych ścieków, a także kontroluje, czy jakość przyjmowanych ścieków jest zgodna z obowiązującymi przepisami;

- oczyścić przyjęte ścieki na oczyszczalni ścieków;

- zapewnia spełnianie warunków wprowadzenia ograniczeń dostarczania wody w przypadku wystąpienia jej niedoboru;

- dokonuje na własny koszt napraw przyłączy,  urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu, za wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy Odbiorcy usług;

- informuje Odbiorcę usług o uszkodzeniu przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego będącego w posiadaniu Odbiorcy oraz przerywa dostawę wody, jeżeli awaria może spowodować straty lub stworzyć zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska;

- instaluje i utrzymuje u Odbiorcy wodomierz główny po odbiorze przyłącza i zawarciu umowy;

- prowadzi kontrolę jakości wody w urządzeniach wodociągowych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego;

- wykonuje wszelkie prace związane z zamknięciem dopływu wody do odbiorców usług        na urządzeniach wodociągowych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego;

- opracowuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych                         i kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu.

§ 4.  Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne oraz nie utrudniający działalności Przedsiębiorstwa, w szczególności do:

- użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania;

- zabezpieczenia przed dostępem osób nie uprawnionych do pomieszczenia, w którym zainstalowany jest wodomierz;

- użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej;

- umożliwienia upoważnionym przedstawicielom Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń w celach określonych przepisami ustawy oraz niniejszego regulaminu;

- poinformowania Przedsiębiorstwa  wodociągowo-kanalizacyjnego o własnych ujęciach

wody, w celu prawidłowego ustalenia opłat za odprowadzanie ścieków;

- wykorzystywania wody z sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie                 w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci.

- Odbiorcy usług zabrania się:

1) pobierać wodę z pominięciem wodomierza, wodomierza głównego, wodomierza dodatkowego, lub odprowadzać ścieki z pominięciem urządzenia pomiarowego jeżeli takie urządzenie zostało zamontowane;

2) przemieszczać wodomierz, wodomierz główny, wodomierz dodatkowy, lub urządzenie pomiarowe, zakłócać ich funkcjonowanie, zrywać plomby na nich założone, jak również                     na zaworach odcinających;

3) wykorzystywać sieć wodociągową bądź instalację wodociągową do uziemiania urządzeń elektrycznych.

ROZDZIAŁ III

WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG

§ 5.  Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków określają przepisy art. 6 ustawy.

§ 6.  Na podstawie umowy zawartej z Przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym Odbiorca usług w szczególności:

- wykorzystuje pobieraną wodę oraz korzysta z kanalizacji na zasadach i w celach określonych w umowie i w warunkach przyłączenia nieruchomości;

- użytkuje wewnętrzną instalację wodociągową, w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci, na skutek cofnięcia się wody z wewnętrznej instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania;

- udostępnia nieodpłatnie oraz zabezpiecza przed dostępem osób nieuprawnionych pomieszczenie, w którym zainstalowany jest wodomierz główny;

- użytkuje wewnętrzną instalację kanalizacyjną, w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej;

- informuje Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne o zmianie ilości oraz jakości ścieków odbiegających od warunków umowy;

- zawiadamia Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby;

- informuje Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne o zmianach stanu prawnego nieruchomości;

- powiadamia Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci;

- udostępnia nieodpłatnie Przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu miejsce                 na budynku, ogrodzeniu nieruchomości lub na terenie nieruchomości, celem umieszczenia tabliczek z oznakowaniem armatury wodociągowej;

- dokonuje na własny koszt napraw przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych będących               w jego posiadaniu;

- nie dokonuje zabudowy oraz nasadzeń trwałych wzdłuż przyłączy w pasie o szerokości            0,5 m od osi powyższych przewodów;

- nie dokonuje zabudowy oraz nasadzeń trwałych wzdłuż sieci.

§ 7.  Dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy                    o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków zawartej między Przedsiębiorstwem  wodociągowo-kanalizacyjnym a Odbiorcą usług zawierającej postanowienia zawarte w art. 6 ust. 3 ustawy.

§ 8.  Postanowienia umowy nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających                z przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2018 poz. 1152 z dnia 14.06.2018r. z póź. zm.) oraz z przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz postanowień Regulaminu.

§ 9.  Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zawiera umowę na wniosek przyszłego Odbiorcy usług, po spełnieniu przez niego warunków technicznych przyłączenia do sieci oraz okazaniu tytułu prawnego do nieruchomości z zastrzeżeniem § 10.

§ 10.  Umowa może być zawarta z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu faktu korzystania z przyłączonej nieruchomości.

§ 11.  W przypadku, gdy przyłącza są w posiadaniu Odbiorcy usług, odpowiedzialność Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług jest ograniczona do posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych

i kanalizacyjnych.

§ 12.  Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, o której mowa w § 5, zawierana jest z właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej.

§ 13. 1. Umowa jest zawierana z osobami korzystającymi z lokali na wniosek właściciela             lub zarządcy budynku wielolokalowego, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 6 ust. 6 ustawy.

2. Zawarcie umów z osobami korzystającymi z lokali jest poprzedzone zawarciem nowej umowy z zarządcą lub właścicielem budynku wielolokalowego.

§ 14.   Przedsiębiorstwo  wodociągowo-kanalizacyjne może wyrazić zgodę na zawarcie umów         z osobami korzystającymi z lokali, o których mowa w § 10 i § 12 również w przypadku, gdy nie są spełnione warunki, o których mowa w § 13.

§ 15.  Podpisanie umowy o dostarczenie wody i/lub odprowadzanie ścieków następuje                    po podpisaniu przez strony protokołów z prób i odbiorców prac budowlano-montażowych wykonanych w związku z przyłączeniem do sieci.

§ 16. 1. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony lub określony.

2. Zmiana umowy następuje poprzez zawarcie nowej umowy lub w formie aneksu do umowy na piśmie, pod rygorem nieważności.

3. Taryfowe ceny i stawki opłat, jako określone, zgodnie z przepisami ustawy przez Przedsiębiorstwo  wodociągowo-kanalizacyjne nie podlegają ustalaniu w oparciu o umowę                     o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

4. Nie wymaga formy pisemnej zmiana umowy dotycząca taryfy lub adresu do korespondencji.

5. W przypadku zmiany taryfy Odbiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

§ 17.   Integralną częścią umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków stanowi załącznik, składany przez Odbiorcę usług przy zawieraniu umowy i aktualizowany każdorazowo  po zmianie warunków korzystania z usług, określający charakterystykę zużycia wody oraz rodzaj, ilość, a w przypadku przemysłowych odbiorców usług, również jakość odprowadzanych ścieków.

§ 18. Możliwości odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego przez  przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w przypadkach określonych w treści art. 8 ustawy.

ROZDZIAŁ IV

SPOSOBY ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT

USTALONE W TARYFACH

§ 19. 1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków              są prowadzone przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z odbiorcami usług                 na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody                      i odprowadzanych ścieków.

2.Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ogłasza zatwierdzone taryfy w miejscowej prasie, lub w sposób zwyczajowo przyjęty, w terminie do 7 dni.

§ 20. 1. Należność za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i/lub zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyn taryfowych cen i stawek opłat oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług.

2. Ilość pobranej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego, a w przypadku

jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody określone w odrębnych przepisach określonych w art. 27 ust.3 Ustawy.

3. W przypadku ryczałtu Odbiorca usług zobowiązany jest do powiadomienia Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego o każdej zmianie liczby osób korzystających z wody oraz ilości osób objętych normami zużycia wody.

4. W przypadku zawarcia umów z osobami korzystającymi z lokali w budynkach wielolokalowych ilość pobranej wody ustala się na podstawie wodomierzy zainstalowanych       przy wszystkich punktach czerpalnych z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 Regulaminu.

§ 21.  1. W przypadku niesprawności wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się             na podstawie średniego zużycia wody w okresie 6 miesięcy. Ilość pobieranej wody ustala się           w oparciu o normy zużycia zgodnie z art. 27 ust. 3 Ustawy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub w dalszej kolejności iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody          w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.

2. W przypadku trudności z ustaleniem dokładnej daty niesprawności wodomierza głównego przyjmuje się do korekty okres obejmujący datę odczytu tego wodomierza przed stwierdzeniem niesprawności.

3.W przypadku niemożności odczytania wskazań urządzenia pomiarowego, Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wystawia fakturę zaliczkową, która zostaje rozliczona po odczytaniu jego wskazań.

§ 22. 1. Odbiorca usług może domagać się od Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego obniżenia należności w razie dostarczenia wody o pogorszonej bądź złej jakości. Obniżenie             to stanowić będzie 10% należności za wodę dostarczoną w okresie trwania zakłócenia, określoną proporcjonalnie do okresu rozliczenia należności.

2. Podstawą obniżenia należności za wodę o pogorszonej jakości będzie zgłoszenie                przez Odbiorcę usług wystąpienia pogorszonej jakości wody. Zgłoszenie winno nastąpić w czasie              jej występowania, tak aby fakt ten mógł być sprawdzony przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne i dwustronnie potwierdzony.

§ 23.   1. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.

2. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się równą ilości wody pobranej z uwzględnieniem poboru wody z innych źródeł lub ilości wody pobranej pomniejszonej o ilość wody bezpowrotnie zużytej określonej zgodnie z art. 27 ust. 6 Ustawy.

3. Jeżeli odprowadzającym ścieki jest zakład produkcyjny nie posiadający urządzeń

pomiarowych, ilość odprowadzanych ścieków ustala się w umowie między dostawcą a Odbiorcą ścieków, z uwzględnieniem udokumentowanej ilości bezpowrotnie zużytej wody do celów produkcyjnych i technologicznych.

4. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest             na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy usług.

§ 24. 1. Przedsiębiorstwo  wodociągowo-kanalizacyjne obciąża Gminę na podstawie cen i stawek opłat ustalonych w taryfie w przypadkach określonych w treści  art. 22 ustawy.

2. Zasady obliczania należności za wodę wykorzystaną zostaną ustalone w umowie zawartej między Przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a Gminą.

§ 25. 1. Do rozliczeń z odbiorcami usług stosuje się okresy obrachunkowe ustalone w umowie zawartej z Odbiorcą, przy czym jest to okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy                 niż trzy miesiące.

2.Okres obrachunkowy nie musi być równy z częstotliwością odczytów wskazań wodomierzy.

3. W przypadku okresu obrachunkowego dłuższego niż jeden miesiąc Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może wystawić faktury zaliczkowe, na podstawie dotychczasowego zużycia,  które są rozliczane po odczycie wodomierza lub urządzenia pomiarowego na koniec okresu obrachunkowego.

4. Suma należności, o których mowa w ust. 1, a którymi zostają obciążone przez właściciela lub zarządcę osoby korzystające z lokali w budynku, nie może być wyższa od kosztów ponoszonych przez właściciela lub zarządcę na rzecz Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

ROZDZIAŁ V

WARUNKI PRZYŁĄCZANIA DO SIECI

§ 26.  Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane wydać warunki techniczne przyłączenia do sieci nieruchomości, jeżeli istnieją techniczne możliwości świadczenia usług. Możliwości te warunkowane są usytuowaniem nieruchomości oraz przepustowością istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji.

§ 27.  Wydanie warunków technicznych podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej              i kanalizacyjnej odbywa się na wniosek odbiorcy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku.                 W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu.

1. Warunki są ważne 2 lata od dnia ich określenia.

2. Warunki przyłączenia powinny określać w szczególności:

1) miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z instalacjami Odbiorcy;

2) przepływ obliczeniowy wody lub urządzenia sanitarne i techniczne, w których zużywana         jest woda i odprowadzane są ścieki;

3) wymagania dotyczące:

a) miejsca zainstalowania wodomierza głównego;

b) miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego;

c) jakości odprowadzanych ścieków;

d) termin ważności warunków przyłączenia.

§ 28.  Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej                      i kanalizacyjnej powinien w szczególności zawierać:

- oznaczenie wnioskodawcy (osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci);

- adres podłączonej nieruchomości;

- nr działki ewidencyjnej;

- rodzaj przyłącza (wodociągowe, kanalizacyjne);

- określenie charakteru obiektów (mieszkalne, usługowe, przemysłowe itp.);

- ilości osób zamieszkujących w nieruchomości;

- zapotrzebowanie na wodę;

- przeznaczenie wody;

- proponowany termin rozpoczęcia poboru wody;

- ilość i rodzaj odprowadzanych ścieków (socjalno-bytowe, gospodarcze);

- w przypadku przemysłowych odbiorców usług również charakterystykę zużycia wody           oraz jakość odprowadzanych ścieków.

§ 29.  Wszystkie formalności związane z projektowaniem i budową przyłącza wodociągowego          i kanalizacyjnego załatwia zainteresowany własnym kosztem i staraniem.

§ 30. 1 W przypadku, gdy spełnione są warunki techniczne, umożliwiające podłączenie nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w terminie do 30 dni              a w szczególnych przypadkach w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku wydaje Warunki Techniczne dla realizacji przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego w danej nieruchomości.

2. Warunki o których mowa w ust. 1 powinny zawierać, co najmniej:

1) wskazanie miejsca i sposobu przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej  i/lub kanalizacyjnej;

2) wymogi techniczne materiałów do budowy;

3) informację o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinna przedłożyć osoba ubiegająca się

o przyłączenie do sieci oraz podmiotach z jakimi należy uzgodnić, lub do jakich należy zgłosić fakt przyłączenia oraz projekt przyłącza;

4) zakres prac projektowych;

5) wskazywać okres ważności wydanych warunków technicznych.

3. Warunkiem przystąpienia do robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie          z Przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym terminu rozpoczęcia prac. Odbiorca usług zobowiązany jest powiadomić pisemnie Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne o terminie przystąpienia do budowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem.

§ 31. 1 Realizację budowy: przyłączy do sieci, studni wodomierzowej, pomieszczenia do lokalizacji wodomierza oraz pomieszczenia do lokalizacji urządzenia pomiarowego ścieków zgodnie                 z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  (Dz.U. 2002 nr 75 poz 690           z późn. zm.) z § 116 i § 117  zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci. Elementy te pozostają własnością Odbiorcy usług.

2 Koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego pokrywa Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, a urządzenia pomiarowego Odbiorca usług.

§ 32. 1. W ramach prac związanych z odbiorem technicznym przyłącza, Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi            przez Przedsiębiorstwo "Warunkami technicznymi dla realizacji przyłącza wodociągowego/

kanalizacyjnego" oraz projektami przyłącza.

2. Jeżeli „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej” obejmowały również obowiązek wybudowania przez przyszłego Odbiorcę usług ze środków własnych urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, to warunkiem przystąpienia do odbioru przyłącza musi być

wcześniejszy odbiór tych urządzeń.

3. Odbiory techniczne przyłącza, przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, dokonywane są dwuetapowo, tj. jako odbiór w stanie odkrytym po zakończeniu robót montażowych, oraz odbiór końcowy, na podstawie pisemnego lub telefonicznego zgłoszenia dokonywanego każdorazowo przez Inwestora (aktualnego lub przyszłego odbiorcę usług) po zakończeniu robót budowlano-montażowych, wykonanych na podstawie uprzednio wydanych przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne warunków technicznych i uzgodnionego projektu technicznego.
	4. Spisanie protokołu odbioru technicznego przyłącza następuje po dostarczeniu              przez Inwestora:

1) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;
2) protokołu zagęszczenia gruntu w pasie drogowym;
3) protokołu od zarządcy drogi o przywróceniu nawierzchni do stanu pierwotnego.

5. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu należy zgłosić do odbioru przed zasypaniem.

6. Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Odbiorcę usług, Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne uzgadnia termin odbioru.

7.1. Przed zawarciem umowy Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje odbioru technicznego wykonanego przyłącza w formie protokołu odbioru.

7. 2. Odbiór końcowy następuje na wniosek inwestora (wykonawcy).

8. 1. Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza powinno zawierać co najmniej:
		a) dane identyfikujące Wykonawcę;
 		b) termin odbioru proponowany przez wykonawcę;
 		c) inne warunki odbioru.

8. 2. Protokół odbioru technicznego powinien zawierać co najmniej:

a) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru;
		b) rodzaj odprowadzanych ścieków (w przypadku przyłącza kanalizacyjnego);
		c) podpisy osób dokonujących odbioru.

§ 33. 1. Odbiorca usług odprowadzający ścieki przemysłowe podpisując umowę na odprowadzanie ścieków przemysłowych z Przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym ma obowiązek wyznaczyć pracowników upoważnionych do działań kontrolnych, w tym do obecności                przy pobieraniu próbek oraz podpisywania protokołów kontroli.

2 . Odbiorca usług odprowadzający ścieki przemysłowe ma obowiązek instalowania              na własny koszt urządzeń podczyszczających ścieki i/lub studni kontrolno-pomiarowych                    o parametrach i w miejscach uzgodnionych z Przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym. Odbiorca usług udostępnia Przedsiębiorstwu niezbędne dane o rodzaju i wielkości produkcji            i stosowanych procesach technologicznych oraz o gospodarce ściekowej w zakładzie, w celu określenia ilości i czasowego rozkładu dopływu ścieków przemysłowych oraz rodzaju                  ich zanieczyszczenia.

§ 34. 1. Odbiorca usług odprowadzający ścieki przemysłowe eksploatując własną sieć i urządzenia

podczyszczające, jest obowiązany postępować w sposób zapewniający ochronę środowiska.

2. Ścieki przemysłowe nie mogą być rozcieńczane wodą w celu uzyskania dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U.2016 poz. 1757 z dnia           25.10.2016 z późn. zm).

3. Ścieki przemysłowe niepodatne na mechaniczno-biologiczne procesy oczyszczania bezwarunkowo nie mogą być wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych.

§ 35.  Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne rozpoczyna dostawę wody i umożliwia odprowadzanie ścieków z chwilą zawarcia umowy na dostawę wody i odbiór ścieków.

§ 36. 1. Umowa o przyłączenie w szczególności określa:

1) strony zawierające umowę;

2) zakres prac projektowych i budowlano-montażowych oraz prac związanych z przeprowadzaniem prób i odbiorów końcowych, wykonanych przez strony;

3) sposób koordynacji prac wykonawczych przez strony oraz kontroli dotrzymywania wymagań określonych w warunkach przyłączenia;

4) terminy:

a) zakończenia budowy przyłącza oraz terminy przeprowadzenia niezbędnych prób                 	     i odbiorów częściowych;

b) przeprowadzenia prób końcowych i końcowego odbioru przyłącza;

5) przewidywany termin rozpoczęcia zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków;

6) odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy o przyłączenie.

§ 37.  1. Umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych              i budowlano-montażowych.

2. Określone w umowie o przyłączenie próby i odbiory częściowe oraz końcowe                     są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2, są potwierdzane przez strony

w protokółach, których wzory określa Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

§ 38. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odmówić wydania warunków technicznych, jeżeli na wskazanym terenie nie istnieją techniczne możliwości świadczenia usług.

2. Odmawiając wydania warunków z przyczyn określonych w ust. 1 Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest:

1) dokonać analizy wieloletniego planu rozwoju i modernizacji w celu określenia terminu, w jakim zostaną wprowadzone do niego zmiany, umożliwiające wydanie warunków technicznych, bądź też określenia terminu lub warunków wprowadzenia odpowiednich zamierzeń w przyszłych planach rozwoju i modernizacji oraz zamieścić te informacje w odmowie;

2) uzasadnić odmowę i określić jakie wymagania muszą zostać spełnione do wydania warunków technicznych;

3) powiadomić o odmowie Urząd Gminy, poprzez doręczenie jego kopii.

§ 39. Odbiorca usług zobowiązany jest do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzania ścieków określonej w § 5 regulaminu w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu odbioru przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.

ROZDZIAŁ VI

TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

§ 40.  1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeżeli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania zgody Przedsiębiorstwa bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

2. W przypadku gdy ścieki przekraczają dopuszczalne warunki określone w przepisach prawa, Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo uzależnić podpisanie umowy od ich podczyszczania przez Odbiorcę usług.

§ 41.  Poziom dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych w poszczególnych latach wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Przedsiębiorstwa opracowane na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

§ 42. 1. W przypadkach, gdy plany inwestycyjne właścicieli lub zarządców nieruchomości wyprzedzają plan inwestycyjny Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, mogą oni wybudować na własny koszt, w porozumieniu z tym Przedsiębiorstwem i Gminą, urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne niezbędne do korzystania z usług.

2. Urządzenia, o których mowa w ust. 1 podlegają odpłatnemu przekazaniu gminie                lub Przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu na zasadach określonych w art. 31 ustawy.

3. W sytuacji współfinansowania przez osobę ubiegającą się o przyłączenie budowy urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, umowa zawierana między Gminą                            lub Przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, a tą osobą reguluje tryb i zasady odpłatnego przejęcia przez Gminę lub Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne części inwestycji sfinansowanej przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.

§ 43.  Potencjalni Odbiorcy usług mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności do usług:

- w Urzędzie Gminy w Damnicy, który udostępnia nieodpłatnie do wglądu:

a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

b) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

c) niniejszy Regulamin;

d) wieloletni plan inwestycyjny gminy.

2. w Przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym , które udostępnia nieodpłatnie do wglądu:

a) wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 	     Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego;

b) w plany inwestycyjne;

c) niniejszy Regulamin;

d) aktualnie obowiązujące na terenie Gminy Damnica taryfy;

e) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody;

3.  Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do udzielania Odbiorcy usług

wszelkich istotnych informacji związanych z prowadzeniem zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Damnica.

ROZDZIAŁ VII

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY I WPROWADZANYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW

§ 44.  1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do udzielenia odbiorcom usług informacji dotyczących występujących zakłóceń zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków oraz awarii urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych.

2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków może nastąpić              bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców usług w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenie usług,          w szczególności gdy:

1) z powodu nagłej awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę                   lub odprowadzania ścieków;

2) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska.

3. O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków, o którym mowa        w ust. 2 Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne niezwłocznie poinformuje odbiorców usług,                  w sposób zwyczajowo przyjęty.

4. O przerwach w dostawie wody wynikających z planowanych prac konserwacyjno-remontowych Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne powiadomi odbiorców usług najpóźniej na dwa dni przed jej planowanym terminem.

5. W przypadku, gdyby przerwa trwała dłużej niż 12 godzin, należy zapewnić zastępczy punkt poboru wody informując Odbiorcę usług o jego lokalizacji.

6. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi. Nie zwalnia to Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego z obowiązku zastosowania wszelkich dostępnych mu sposobów            dla złagodzenia tych uciążliwości dla Odbiorców usług.

7. W razie wystąpienia przyczyn wymienionych w ust. 6 Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne powiadomi w sposób zwyczajowo przyjęty o czasie trwania przerwy w dostawie wody lub odbiorze ścieków.

§ 45. Wznowienie przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczenia usług poprzez

otwarcie przyłącza wodociągowego bądź kanalizacyjnego, następuje po usunięciu przez Odbiorcę

usług nieprawidłowości, które spowodowały zamknięcie przyłącza, uiszczeniu należnych opłat          i w przypadku jej wcześniejszego rozwiązania - zawarciu nowej umowy z Przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym.

§ 46. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadkach określonych w treści art. 8 ustawy.

§ 47.  W przypadkach zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, opisanych w § 48 ust. 6  i art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy, Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może:
1) nakazać zastosowanie niezbędnych urządzeń podczyszczających;
2) określić odrębne warunki odbioru ścieków;
3) naliczyć opłaty dodatkowe za przekroczenie ładunku, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie uregulowaniami.

ROZDZIAŁ VIII

STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, A W SZCZEGÓLNOŚCI SPOSOBY REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI, DOTYCZĄCYCH W SZCZEGÓLNOŚCI ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIA

ŚCIEKÓW

§ 48.  Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia odpowiedni poziom obsługi klienta:

1)   przez  wyodrębnienie stanowiska pracy do spraw obsługi klienta;

2) przez udzielanie informacji dotyczących realizacji oferowanych usług oraz informacji o obowiązujących taryfach.

§ 49.  Jeżeli strony nie ustaliły w umowie o zaopatrzenie w wodę i/lub odbiór ścieków inaczej, Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do udzielania na żądanie odbiorców usług informacji w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług nie później                     niż w terminie:

1) 12 godzin - na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw            i zakłóceń w świadczeniu usług;

2) 48 godzin - w przypadku planowanych przerw w dostawie wody z powodów technicznych;

3) 7 dni – na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług;

4) 14 dni – na pisemne i telefoniczne skargi i zażalenia, wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

§ 50. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do zawiadomienia odbiorców

usług o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzania ścieków z wyprzedzeniem umożliwiającym dostosowanie instalacji do nowych warunków,                nie krótszym niż 12 miesięcy.

§ 51. 1. Zgłoszenie przez odbiorcę usług reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi, wymaga formy pisemnej.

2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone są na piśmie osobiście                      przez zainteresowanego w siedzibie Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego                      w jego godzinach pracy, listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej.

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do powiadomienia Odbiorcy usług o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 14 dni od daty wpływu. Termin             ten może ulec przedłużeniu, jeżeli istnieje konieczność przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego.

4. O sposobie załatwienia reklamacji, Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest zawiadomić zainteresowanego pisemnie.

5. Próbki wody do badania Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne pobiera w obecności zgłaszającego reklamację. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji jakości wody potwierdzonej badaniem, Odbiorca usług reklamujący jakość wody dostarczonej przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może zostać obciążony kosztami tego badania.

ROZDZIAŁ IX

WARUNKI DOSTAWY WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE

§ 52. 1. Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej.

2. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej                       w umownie ustalonych okresach.

3. W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda jest dostarczana dla innych Odbiorców usług, jednostka niezwłocznie przekazuje Przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu informacje o ilości wody pobranej.

§ 53. Warunki techniczne, jakie powinny spełniać sieci wodociągowe będące źródłem wody                 dla sieci i urządzeń przeznaczonych do celów przeciwpożarowych, określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Z 2009 r. Nr 124 poz. 1030).

ROZDZIAŁ X
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 54.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy regulującej zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków wraz z przepisami wykonawczymi.